主要检测设备表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 状况 | 生产产品或部件 | 额定产能或生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐压测试仪 | 南京民盛电子仪器有限公司 | MS2670B | 1 | 正常 | 整机 | 300台/天 |  |
| 2 | LCR数字电桥 | 南京民盛电子仪器有限公司 | UTR2811D | 1 | 正常 | 整机 | 300台/天 |  |
| 3 | 直流电源 | 南京民盛电子仪器有限公司 | MSP61300-2 | 1 | 正常 | 整机 | 500台/天 |  |
| 4 | 便携式三相交直流标准功率源 | 南京民盛电子仪器有限公司 | DK-51B1 | 1 | 正常 | 整机 | 300台/天 |  |
| 5 | 脉冲群发生器 | 南京民盛电子仪器有限公司 | EFT61004TB | 1 | 正常 | 部件 | 2000台/天 |  |
| 6 | 雷击浪涌发生器 | 南京民盛电子仪器有限公司 | SUG61005TEG | 1 | 正常 | 部件 | 3000台/天 |  |
| 7 | 雷击浪涌信号线网络 | 南京民盛电子仪器有限公司 | DATA-CDN-8B | 1 | 正常 | 部件 | 2000台/天 |  |